省职防院〔2024〕3号

关于2023年全省职业卫生检测能力比对结果的通报

各有关单位：

根据工作安排，安徽省职业病防治院于2023年7月组织开展了全省疾病预防控制中心、职业病防治院所及职业卫生技术服务机构的职业卫生检测能力比对工作，现将比对结果通报如下：

一、比对项目、样品制备及参加机构情况

本次比对共计4个项目，分别为滤膜中铅、水中氮氧化物、活性炭管中正己烷、粉尘中游离二氧化硅，涵盖金属类、无机非金属类，分析方法覆盖原子吸收光谱法、分光光度法、气相色谱法、重量法等职业卫生检测中常用分析方法。考核样品均委托中国疾控中心职业卫生与中毒控制所按（JJF 1006-1994）一级标准物质技术规范制备，被委托单位保证上述比对样品的均匀性与稳定性。

全省共103家机构参加本次比对，其中地市疾控中心和职防院（所）17家，县区疾控中心49家，其他职业卫生技术服务机构37家。103家机构中有96家机构参加全部4个项目比对，有7家机构参加部分项目比对。

二、单项结果统计与评定原则

（一）滤膜中铅

本次比对滤膜中铅有四个浓度水平，各实验室随机发放一个浓度水平作为考核样品，此样品结果参与统计评定。结果判定规则如下：

| 结果区间 （铅水平1） μg/张 | 结果区间 （铅水平2） μg/张 | 结果区间 （铅水平3） μg/张 | 结果区间 （铅水平4） μg/张 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.0-16.0 | 19.4-21.4 | 24.4-26.4 | 9.1-9.8 | 优秀 |
| 13.5-14.0 16.0-16.5 | 18.4-19.4 21.4-22.4 | 22.9-24.4 26.4-27.9 | 8.8-9.1 9.8-10.1 | 合格 |
| ＜13.5或＞16.5 | ＜18.4或＞22.4 | ＜22.9或＞27.9 | ＜8.8或＞10.1 | 不合格 |

（二）水中氮氧化物

本次比对水中氨有四个浓度水平，各实验室随机发放一个浓度水平作为考核样品，此样品结果参与统计评定。结果判定规则如下：

| 结果区间 （氮氧化物水平1） μg/ml | 结果区间 （氮氧化物水平2） μg/ml | 结果区间 （氮氧化物水平3） μg/ml | 结果区间 （氮氧化物水平4） μg/ml | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6-2.0 | 2.5-2.9 | 3.4-3.8 | 4.9-5.1 | 优秀 |
| 1.3-1.6 2.0-2.3 | 2.2-2.5 2.9-3.2 | 3.1-3.4 3.8-4.1 | 4.8-4.9 5.1-5.2 | 合格 |
| ＜1.6或＞2.3 | ＜2.2或＞3.2 | ＜3.1或＞4.1 | ＜4.8或＞5.2 | 不合格 |

（三）活性炭管中正己烷

本次比对活性炭管中正己烷有四个浓度水平，各实验室随机发放一个浓度水平作为考核样品，此样品结果参与统计评定。结果判定规则如下：

| 结果区间 （正己烷水平1） μg/支 | 结果区间 （正己烷水平2） μg/支 | 结果区间 （正己烷水平3） μg/支 | 结果区间 （正己烷水平4） μg/支 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51-55 | 83-87 | 113-121 | 130.2-134.8 | 优秀 |
| 49-51 55-57 | 81-83 87-89 | 109-113 121-125 | 127.8-130.2 134.8-137.2 | 合格 |
| ＜49或＞57 | ＜81或＞89 | ＜109或＞125 | ＜127.8或＞137.2 | 不合格 |

（四）粉尘中游离二氧化硅

本次比对粉尘中游离二氧化硅有四个浓度水平，各实验室随机发放一个浓度水平作为考核样品，此样品结果参与统计评定。结果判定规则如下：

| 结果区间 （SiO2水平1） % | 结果区间 （SiO2水平2） % | 结果区间 （SiO2水平3） % | 结果区间 （SiO2水平4） % | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4-16.0 | 23.2-26.4 | 27.8-31.4 | 5.6-7.2 | 优秀 |
| 12.1-13.4 16.0-17.3 | 21.6-23.2 26.4-28.0 | 26.0-27.8 31.4-33.2 | 4.7-5.6 7.2-8.1 | 合格 |
| ＜12.1或＞17.3 | ＜21.6或＞28.0 | ＜26.0或＞33.2 | ＜4.7或＞8.1 | 不合格 |

三、比对结果综合评定原则

本次比对综合评定结果分为“优秀”、“合格”、“不合格”三类。参加全部比对项目且4项比对结果均为优秀的综合评定结果为“优秀”、4项比对结果中有不合格即判定为“不合格”、其余情况综合评定结果为“合格”。其中县区级疾控机构参加正己烷和滤膜中铅项目比对结果不纳入综合评定。

首次综合评定结果为“不合格”的机构，本着自愿原则可向省职业病防治院职业卫生实验室申请重测（重测样品数为首次检测为“不合格”盲样的个数），重测结果分为“重测合格”、“重测不合格”两种。

四、比对结果评定情况

（一）总体综合评定情况

参加比对的103家机构中，57家综合评定结果为优秀，优秀率55.3%；19家综合评定结果为合格，合格率18.4%；总合格率为73.8%；27家综合评定结果为不合格，不合格率26.2%。不合格的27家机构中有12家机构申请参加重测，重测合格数为7家，重测合格率58.3%。具体情况见附件。

17家地市疾控中心和职防院所中，11家综合评定为结果为优秀，优秀率64.7%；5家综合评定结果为合格，合格率29.4；总体合格率94.1%；1家综合评定结果为不合格，不合格率5.9%。

49家县区疾控中心中，22家综合评定结果为优秀，优秀率44.9%；7家综合评定结果为合格，合格率14.3%；总体合格率59.2%；20家综合评定结果为不合格，不合格率40.8%。

37家职业卫生技术服务机构中，24家综合评定结果为优秀，优秀率64.9%；7家综合评定结果为合格，合格率18.9%；总体合格率83.8%；6家综合评定结果为不合格，不合格率16.2%。

（二）单项比对结果情况

比对的4个项目中，单项滤膜中铅有效参加机构数为102家，合格数为88家，合格率86.3%；单项水中氮氧化物有效参加数为98家，合格数为51家，合格率91.8%；单项活性炭中正己烷有效参加数为96家，合格数为77家，合格率为80.2%;单项粉尘中游离二氧化硅有效参加数为96家，合格家数为89家，合格率为92.7%。

附件：2023年安徽省职业卫生检测能力实验室比对结果汇总表

安徽省职业病防治院

2023年12月30日

___________________________________________________

安徽省职业病防治院办公室　　      年    月   日印发

___________________________________________________

附件：

2023年安徽省职业卫生检测能力实验室比对结果汇总表

| 序号 | 参与机构 | 比对项目 |  |  |  | 综合评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正己烷 | 氮氧化物 | 铅 | 游离二氧化硅含量 |  |
| 1 | 合肥市疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 2 | 淮北市疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 3 | 蚌埠市疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 4 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 5 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 6 | 滁州市疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 7 | 淮南市职业病防治所 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 8 | 马鞍山市疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 9 | 铜陵市疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 10 | 六安市疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 11 | 宣城市疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 12 | 亳州市疾病预防控制中心 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
| 13 | 池州市疾病预防控制中心 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
| 14 | 安庆市疾病预防控制中心 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
| 15 | 淮北市职业病防治院 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
| 16 | 黄山市疾病预防控制中心 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
| 17 | 东至县疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 优秀 |
| 18 | 绩溪县疾病预防控制中心 | 合格 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 优秀 |
| 19 | 青阳县疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 优秀 |
| 20 | 休宁县疾病预防控制中心 | 不合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 21 | 贵池区疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 22 | 利辛县疾病预防控制中心 | 不合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 23 | 石台县疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 24 | 凤阳县疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 25 | 定远县疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 26 | 怀远县疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 27 | 萧县疾病预防控制中心 | 不合格 | 优秀 | 不合格 | 优秀 | 优秀 |
| 28 | 宁国市疾病预防控制中心 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 29 | 南谯区疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 30 | 当涂县疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 31 | 埇桥区疾病预防控制中心 | 不合格 | 优秀 | 不合格 | 优秀 | 优秀 |
| 32 | 义安区疾病预防控制中心 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 33 | 裕安区疾病预防控制中心 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 34 | 郎溪县疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 不合格 | 优秀 | 优秀 |
| 35 | 湾沚区疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 优秀 |
| 36 | 南陵县疾病预防控制中心 | 不合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 37 | 界首市疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 38 | 涡阳县疾病预防控制中心 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 39 | 来安县疾病预防控制中心 | 优秀 | 合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 |
| 40 | 舒城县疾病预防控制中心 | 不合格 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 41 | 天长市疾病预防控制中心 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
| 42 | 霍山县疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 43 | 金寨县疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 44 | 金安区疾病预防控制中心 | 不合格 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 45 | 歙县疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 46 | 全椒县疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 不合格 | 重测合格 | 重测合格 |
| 47 | 霍邱县疾病预防控制中心 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 重测合格 | 重测合格 |
| 48 | 宿州市疾病预防控制中心 | 不合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不合格 |
| 49 | 蒙城县疾病预防控制中心 | 优秀 | 重测不合格 | 不合格 | 优秀 | 不合格 |
| 50 | 明光市疾病预防控制中心 | 优秀 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 51 | 灵璧县疾病预防控制中心 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 52 | 包河区疾病预防控制中心 | 合格 | 优秀 | 不合格 | 重测不合格 | 不合格 |
| 53 | 叶集区疾病预防控制中心 | 不合格 | 重测不合格 | 不合格 | 优秀 | 不合格 |
| 54 | 泗县疾病预防控制中心 | 合格 | 优秀 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 55 | 无为市疾病预防控制中心 | 不合格 | 不合格 | 优秀 | 优秀 | 不合格 |
| 56 | 琅琊区疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不合格 | 不合格 |
| 57 | 祁门县疾病预防控制中心 | 不合格 | 优秀 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 58 | 枞阳县疾病预防控制中心 | 不合格 | 重测不合格 | 优秀 | 优秀 | 不合格 |
| 59 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 不合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 不合格 |
| 60 | 颍上县疾病预防控制中心 | / | 优秀 | 不合格 | / | 不合格 |
| 61 | 颍州区疾病预防控制中心 | / | / | 合格 | / | 不合格 |
| 62 | 颍泉区疾病预防控制中心 | / | / | 合格 | / | 不合格 |
| 63 | 颍东区疾病预防控制中心 | / | / | 优秀 | / | 不合格 |
| 64 | 临泉县疾病预防控制中心 | / | / | 优秀 | / | 不合格 |
| 65 | 阜南县疾病预防控制中心 | / | 优秀 | / | / | 不合格 |
| 66 | 太和县疾病预防控制中心 | / | / | 优秀 | / | 不合格 |
| 67 | 安徽安环康检测科技有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 68 | 安徽超美安全技术有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 69 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 70 | 安徽宏远职业卫生技术服务有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 71 | 安徽康达检测技术有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 72 | 安徽赛尔福职业安全健康有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 73 | 安徽省昌昊矿山设计研究有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 74 | 安徽建工检测科技集团有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 75 | 安徽天成和众安全技术咨询服务有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 76 | 安徽祥源科技股份有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 77 | 安徽新蓝天安全技术服务有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 78 | 安徽众锐质量检测有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 79 | 安徽宏大安全环境科学技术有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 80 | 池州海能安全环境科技事务有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 81 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 82 | 德驭医疗马鞍山总医院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 83 | 广德众康职业卫生检测服务有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 84 | 淮河能源控股集团有限责任公司职业病防治院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 85 | 淮南永泰安全生产技术服务有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 86 | 六安鸿阳职业病防治院有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 87 | 宣城华信检测服务有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 88 | 安庆市华夏职业卫生安全环境技术有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 89 | 芜湖同行检验检测服务有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 90 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 91 | 安徽恒准环境检测研究院有限公司 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 合格 |
| 92 | 安徽祥和环境安全技术服务有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 93 | 安徽泽一科技有限公司 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 合格 |
| 94 | 安徽中成检测有限公司 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
| 95 | 马鞍山文天工程技术研究有限公司 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
| 96 | 马鞍山安质环科技咨询服务有限公司 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
| 97 | 安徽诚翔分析测试科技有限公司 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
| 98 | 安徽思危特安全技术服务有限公司 | 优秀 | 合格 | 重测合格 | 优秀 | 重测合格 |
| 99 | 安徽明诚科技有限公司 | 优秀 | 重测合格 | 优秀 | 优秀 | 重测合格 |
| 100 | 安徽瑞祥安全环保咨询有限公司 | 重测合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 重测合格 |
| 101 | 安徽宇宸工程科技有限公司 | 重测合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 重测合格 |
| 102 | 马鞍山市环美质检技术服务有限公司 | 重测合格 | 重测合格 | 优秀 | 优秀 | 重测合格 |
| 103 | 安徽省化工研究院 | 重测不合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不合格 |

备注：县区疾控铅和正己烷结果不纳入综合评定。